## Gas kontra fjernvarme
Læs følgende priseksempel- og se, hvor fordelagtig fjernvarme er som opvarmningskilde.
Årlige driftsudgifter ved opvarmning med naturgasfyr og fjernvarme
Beregningsforudsætninger:
Fjernvarmeudgifterne er beregnet efter den forventede pris for varmeåret 2020 | [6 empty] | Kender dit årlige gasforbrug så indtast det her |  |  | 1720 | m3/år
Energiforbruget er beregnet som et årligt gennemsnitsforbrug, for et parcelhus | [6 empty] | Kender du dit fyrs virkningsgrad så indtast den her |  |  | 95 | %
med et areal på |  | 130 | m2 til opvarmning og varmt vand. |  |  |  | Boligens BBR-areal (beboelse) |  |  | 130 | m2
Beregning ud fra "Standard hus" | [6 empty] | Beregning ud fra egne tal
Udgifter ved naturgasfyr: | [7 empty] | Indtast egne tal
BBR-areal i m2
1720 | m3 gas á kr. | 8 | pr. m3 (2019) |  |  | 13760 |  |  | Gasudgift pr. år
Gasfyrsservice | [5 empty] | 1000 |  |  | Årlig udgift til gasservice
Abonnement | [5 empty] | 150 |  |  | Årlig udgift til el til gasfyret og cirkulationspumpen
I alt (incl. moms) | [5 empty] | 14910 |  |  | Årligt abonnement til gasselskabet.
0
Udgifter ved fjernvarme:
18.1374 | MWh á | 445 | kr/MWh |  |  | 8071.143 |  | 0
Effektbidrag |  | 130 | m2 á | 12.5 | kr/m2 | 1625 |  | 0
Abonnement | [5 empty] | 750 |  | 0
I alt (incl. moms) | [5 empty] | 10446.143 |  | 0
Årlig besparelse - ved fjernvarme ca. * |  |  |  |  | 29.94% | 4463.857 | 0% | 0
Vigtigt! Bemærk, at der IKKE er medregnet udgifter til reparation, afskrivning og forrentning af kedelanlægget og skorsten.
* Ved beregning af det estimerede fjernvarmeforbrug, tages forbehold for antal personer i husstanden
forbrugsmønster samt evt. opvarmet kælder, hvorfor der ligeledes tages forbehold for den årlige
besparelse ved skiftet fra naturgasfyr til fjernvarmeopvarmning.
Beregningerne tager udgangspunkt i et gennemsnitligt årligt gasforbrug pr. m2 boligareal og det areal
der i følge BBR-registerets henregnes til boligareal, på ejendommen.
Haderslev Fjernvarme
Juni 2020
Udregnes iht. de gasudgifter og det BBR-areal som du har indtastet under "Indtast egne tal".
Indtast her!
Note on P7: Du finder dit årlige gasforbrug på dine gasregninger
Note on P8: Virkningsgraden afhænger af fyrets alder og svinger fra 80-98%. Du kan selv finde virkningsgraden på dit fyr i gasfyrets indreguleringsrapport eller spørg din servicemand
Note on C15: Gasprisen svinger meget og den anførte gaspris er hvad den historiske gaspris har været i 2019
Note on A24: Fjenvarmeforbruget i MWh er beregnet ud fra det indtastede gasforbrug samt den indtastede virkningsgrad på gasfyret
Note on A25: Effektbidraget beregnes ud fra BBR-meddelelsens opvarmede boligareal